## Slide 1
Solução computacional para visualização de parâmetros físico químicos aplicados à pecuária de corte
Técnico Integrado em Informática – 7º Período “A”
01

## Slide 2
Autores: Christyan Paniago Nantes;
Autor e Orientador
Orientador: Dr. Márcio Teixeira Oliveira;
02

## Slide 3
Sumário
03
1 Introdução .............................................................................05
1.1 Agronegócio no Brasil ............................................................05
1.2 Importância da água ..............................................................06
1.3 Carência de Análise ...............................................................07
1.3 Arduino ...................................................................................08
1.3 Objetivo ..................................................................................09
2 Metodologia ..........................................................................10
2.1 Diagrama ...............................................................................11
2.2 Amostras ................................................................................11
2.3 Arduino ...................................................................................12
2.4 Sensor de temperatura ..........................................................13
2.4 Sensor de pH .........................................................................14

## Slide 4
Sumário
03
2.4.1 Calibração do pH ..................................................................15
2.5 Sensor de Turbidez ..................................................................18
2.5.1 Calibração da Turbidez .........................................................19
2.6 Raspberry ................................................................................23
2.7 Banco de dados .......................................................................24
2.8 Power BI ..................................................................................25
2.9 Desenho 3d ..............................................................................27
3 Resultados ............................................................................29
3.1 Resultado do sensor temperatura ..........................................29
3.2 Resultado do sensor pH ........................................................30
4 Conclusão .............................................................................31
5 Referências ...........................................................................32

## Slide 5
Importância no Brasil;
Importância no Mato Grosso do sul;
Agronegócio no Brasil
Introdução
04

## Slide 6
Importância na produção;
Importância na prevenção de doenças;
Importância da água
Introdução
05

## Slide 7
Motivação;
Consequências;
Carência de Análise dos parâmetros físico químicos da água no campo
Introdução
06

## Slide 8
Coletar os dados físico-químicos da água aplicados a pecuária de corte e transferi-los para um painel de gráficos onde o produtor irá verificar com facilidade os parâmetros e dados complementares;
Objetivo Introdução
08

## Slide 9
Vantagens na utilização;
Arduino
Introdução
07
Fonte: Arduino (2022)

## Slide 10
Diagrama geral
Metodologia
Fonte: Elaborado pelo autor (2022).
09

## Slide 11
Amostras de calibração
Metodologia
10
Fonte: Elaborado pelo autor (2022).

## Slide 12
Arduino mega 2560
Metodologia
Fonte: Mercado livre (2022).
11

## Slide 13
Sensor de temperatura DS18B20
Metodologia
Fonte: Amazon (2022).
12

## Slide 14
Sensor de pH 4502C
Metodologia
Fonte: Usinainfo (2022).
13

## Slide 15
Aterrar o pino da placa;
Ajustar o potenciômetro a 2.5 volts;
Utiliza-se as amostras para tabelar os resultados;
Elaboração do gráfico de calibragem;
Calibração do sensor de pH
Metodologia
14

## Slide 16
Calibração do pH
Metodologia
15
Fonte: Elaborado pelo autor (2022).
Fonte: Elaborado pelo autor (2022).

## Slide 17
Calibração do pH
Metodologia
16
Voltagem | pH da amostra
3.14 | 4
2.83 | 6.86
2.5 | 9.18
Chart: Calibragem pH
| 3.14 | 2.83 | 2.5 | 3.6 | 1.9
PH | 4 | 6.86 | 9.18 | 0 | 14
Voltagem das amostras de calibração
Gráfico de calibragem
Fonte: Elaborado pelo autor (2022).
Fonte: Elaborado pelo autor (2022).

## Slide 18
Sensor de turbidez ST100
Metodologia
Fonte: Usinainfo (2022).
17

## Slide 19
Utiliza-se as amostras para tabelar os resultados;
Elaboração do gráfico de calibragem;
Calibração do sensor de turbidez
Metodologia
18

## Slide 20
De acordo com Dias et al. (2019):
      Para converter os sinais elétricos emitidos pelo sensor em dados que representem medidas de turbidez, é necessária a calibração do equipamento com a ajuda de dispositivos comerciais laboratoriais que dispõem de uma alta resolução e baixos erros. Dessa forma, é possível armazenar internamente equações que realizem de forma automática a conversão da resposta da leitura do sensor em dados de NTU. (DIAS et al., 2019, n.p.)
Calibração do sensor de turbidez
Metodologia
19

## Slide 21
Definir o espectro de voltagem do sensor;
Divisão do valor em partes iguais;
Elaboração do gráfico de calibragem;
Calibração do sensor de turbidez
Metodologia
20

## Slide 22
Calibração do sensor de turbidez
Metodologia
21
Chart: Gráfico de calibragem
| 2 | 1.5 | 0
Turbidez | 0 | 1000 | 4000
Fonte: Elaborado pelo autor (2022).

## Slide 23
Raspberry
Metodologia
Fonte: Rapberrypi (2022).
22

## Slide 24
Utilizado o sistema gerenciador de banco de dados Mysql;
Hospedado no serviço AWS, da empresa Amazon;
Banco de dados
Metodologia
23

## Slide 25
Criado uma dashboard para visualização e fácil interpretação dos dados;
Através do serviço Power Bi, da empresa Microsoft;
Power BI
Metodologia
24

## Slide 26
Power BI
Metodologia
25
Fonte: Elaborado pelo autor (2022).

## Slide 27
Foi criado um projeto de suporte para os sensores;
Através do serviço Tinkercad, da empresa Autodesk;
Desenho 3d
Metodologia
26

## Slide 28
Desenho 3d
Metodologia
27
Fonte: Elaborado pelo autor (2022).

## Slide 29
Resultado do sensor temperatura sonda
Resultados
16
Fonte: Elaborado pelo autor (2022).
Amostra | Sensor | Termômetro | % de erro
Água gelada | 35 | 35.5 | 1,4%
Água quente | 16.62 | 16.8 | 1,1%
Água natural | 24.19 | 24.3 | 0,5%

## Slide 30
Resultado do sensor pH
Resultados
16
Fonte: Elaborado pelo autor (2022).
Amostra | Sensor | pH suposto
Vinagre de maçã¹ | 2.7 | 2 - 3.5
Leite² | 6.4 | 6.6 - 6.8
Água natural³ | 6 | 6 - 9.5
[1] Conforme Healthline (2019).
[2] De acordo com a Emprapa (2021).
[3] De acordo com a Portaria Nº 2.914 do Ministério da saúde.

## Slide 31
Conclusão
25
Apresentação de dados de fácil interpretação;
Protótipo atende o objetivo do trabalho;
Sistema automatizado para a análise.

## Slide 32
CEPEA. PIB do Agronegócio. 2022. Disponível em: https://www.cepea.esalq.usp.br/br/pib-do-agronegocio-brasileiro.aspx. Acesso em: 22 set. 2021.
IBGE. Censo agropecuário. 2017. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/agricultura-e-pecuaria/21814-2017-censo-agropecuario.html?=&t=resultados. Acesso em: 25 set. 2021.
MORGAN, S. E. Water quality for cattle. Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice, v. 27, n. 2, p. 285–295, 2011. doi:10.1016/j.cvfa.2011.02.006.
MERCADO LIVRE. Placa Arduino Mega 2560 R3 Com Cabo Usb Atmega2560. 2022. Disponível em:https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1458461729-placa-arduino-mega-2560-r3-com-cabo-usb-atmega2560-_JM. Acesso em: 23 fev. 2022.
AMAZON. AZDelivery KY-015 DHT11 DHT-11 3 Pin Digital Temperature and Relative Humidity Sensor Module 3.3V 5V compatible with Arduino Including E-Book!. 2022. Disponível em:https://www.amazon.co.uk/AZDelivery-Temperature-Relative-Humidity-Including/dp/B089W8DB5P?th=1. Acesso em: 23 fev. 2022
AMAZON. DGZZI 2PCS DS18B20 stainless steel encapsulated temperature sensor waterproof digital temperature probe 1 meter for arduino. 2022. Disponível em:https://www.amazon.com/DGZZI-Stainless-Encapsulated-Temperature-Waterproof/dp/B07PRWTLS1. Acesso em: 23 fev. 2022
Referências
26

## Slide 33
USINAINFO. Sensor de pH Arduino + Módulo de Leitura. 2022. Disponível em:
https://www.usinainfo.com.br/outros-sensores-arduino/sensor-de-ph-arduino-modulo-de-leitura-5316.html. Acesso em: 23 fev. 2022.
USINAINFO. Sensor de turbidez Arduino ST100 + Módulo de Leitura. 2022. Disponível em:https://www.usinainfo.com.br/outros-sensores-arduino/sensor-de-turbidez-arduino-st100-modulo-de-leitura-4539.html. Acesso em: 24 fev. 2022.
DIAS, C.; MINNETO, B. Desenvolvimento e calibração de turbidímetro de baixo custo. In: XXIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, 23 ed., Anais[...] ISSN 2318-0358), 2019.
RASPBERRY PI. Raspberry Pi 1 Model B+. 2022. Disponível em:
https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-1-model-b-plus/. Acesso em: 24 fev. 2022.
RAMAN, R. Is Vinegar an Acid or Base? And Does It Matter? 2019.. Disponível em: https://www.healthline.com/nutrition/vinegar-acid-or-base. Acesso em: 24 fev. 2022.
Referências
26